Załącznik nr 2 do ZO znak: ZO/1/2019

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł netto | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 |
| Przystosowanie łazienki |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-43 0104 | Docieplenie ścian od wewnątrz (stelaż, wata) | m2 | 4 |  |  |
| 2 | KNR AT-43 0209 | Płyta sufitowa | m2 | 8,2 |  |  |
| 3 | KNR AT-43 0209 | Położenie sufitu podwieszanego | m2 | 8,2 |  |  |
| 4 | KNR 202/815/2 | Wewn. gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 8,2 |  |  |
| 5 | KNR202/1505/3 | Malowanie ścian | m2 | 8,2 |  |  |
| 6 | KNR 2-020829/08 | Płytki ścienne, fugi oraz klej niezbędnych do położenia płytek | m2 | 10 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0829/08 | Położenie płytek ściennych | m2 | 32 |  |  |
| 8 | KNR 2-150223-02 | Brodzik 70x70 wraz z montażem | szt. | 1 |  |  |
| 9 | KNR 2-150223-02 | Brodzik wiszący 54x43 wraz z montażem | szt. | 1 |  |  |
| 10 | KNR 2-150221-02 | Umywalka 26x40 wraz z montażem | szt. | 2 |  |  |
| 11 | KNR 2-150224-03 | Miska ustępowe wraz z montażem: miska ustępowa stojąca biała wys.33 cm, szer. 33 cm , dł.40,50 cm wraz ze spłuczką i deską | szt. | 2 |  |  |
| Przystosowanie sali |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-021113-02 | Dostawa i ułożenie wykładziny dywanowej wraz z ociepleniem | m2 | 33,5 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-02 1123-02 | Dostawa i ułożenie tarketu | m2 | 13 |  |  |
| 3 | KNR AT-43 0213-01 | Płyta sufitowa | m2 | 48 |  |  |
| 4 | KNR AT-43 0213-01 | Położenie sufitu podwieszanego | m2 | 48 |  |  |
| 5 | KNR 202/815/2 | Wewn. gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 48 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wykaz Prac