Załącznik nr 2 do ZO znak: ZO/3/2019

| KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | OPIS | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość zł |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 |
| Kuchnia |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Posadzki z płytek gresowych układanych metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 0-121118-01 | przygotowanie podłoża emulsją gruntującą | m2 | 41 |  |  |
| 1.2 | KNR 0-121118-03 | zaprawa klejowa | m2 | 41 |  |  |
| 1.3 |  | gres szkliwiony wraz z położeniem | m2 | 41 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-020923-01 | fuga elastyczna oraz fugowanie posadzki | m2 | 41 |  |  |
| 2 |  | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-020829-01 | przygotowania podłoża emulsją gruntującą oraz gładzią gipsową | m2 | 58 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-020829-04 | zaprawa klejowa | m2 | 58 |  |  |
| 2.3 |  | płytki ścienne wraz z położeniem | m2 | 58 |  |  |
| 2.4 | KNR 2-020923-01 | fuga elastyczna oraz fugowanie posadzki | m2 | 58 |  |  |
| 3 |  | Malowanie ścian wewnętrznych nad płytkami |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-011204-02 | przygotowania podłoża emulsją gruntującą oraz gładzią gipsową | m2 | 40 |  |  |
| 3.2 |  | farba oraz dwukrotne malowanie ścian | m2 | 40 |  |  |
| 4 |  | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi oraz niewidoczną konstrukcją rusztu |  |  |  |  |
|  | KNR AT-43 0212-02 | przygotowanie konstrukcja sufitowej wraz z montażem | m2 | 41 |  |  |
| Pomieszczenia magazynowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101 |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR AT-43 0212-02 | płyta kartonowo-gipsowa | m2 | 36 |  |  |
| 5.2 |  | profile | m2 | 36 |  |  |
| 5.3 |  | montaż ścianek na rusztach pojedynczych | m2 | 36 |  |  |
| 6 |  | Malowanie farbami wewnętrznymi ścianek gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 202/1505/3 | przygotowanie ścian emulsją gruntującą oraz gładzią gipsową | m2 | 70 |  |  |
| 6.2 |  | farba oraz dwukrotne malowanie ścian | m2 | 70 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |