Załącznik nr 2 do ZO znak: ZO/4/2019

| KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość zł |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 |
| 1. | okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A do 4000 mmm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 2. | wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej o średn. do 400 mm | szt | 1 |  |  |
| 3. | wentylator promieniowy z polichlorku winylu w wirnikiem osadzonym na wale silnika o średn. do 100 mm | szt | 3 |  |  |
| 4. | kurtyna powietrzna 1 m o mocy do 4 kW | szt | 1 |  |  |
| 5. | klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 3,5 kW | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej do 10,3 kW | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro średn. 400 mm, udział kształtek do 35% | m2 | 5,67 |  |  |
| 8. | przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro śred. 200 mm, udział kształtek do 35% | m2 | 1,9 |  |  |
| 9. | czerpnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 10. | wyrzutnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 11. | rurociąg miedziany D 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |  |  |
| 12. | rurociąg miedziany D 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30 |  |  |
| 13. | rurociąg miedziany D 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 14. | uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajności 0,5 kcal/h | kpl. | 2 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |